注册人开展医疗器械不良事件监测工作自查需要

自行留存的佐证材料

| 序号 | 检查内容 | 提供佐证材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否在生产质量体系中规定医疗器械不良事件监测相关制度和人员。 | 注册人至少需提供企业不良事件监测工作的组织构架、负责人和联系人等信息 |
| 2 | 是否组织或参加《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》相关培训。 | 注册人应提供培训记录。包含内部培训记录相关表格、参加省市监管部门组织培训凭证等。 |
| 3 | 是否在国家医疗器械不良事件监测信息系统注册、完善用户信息，用户信息中是否填写监测负责人和联系人信息和联系方式，人员变动后是否及时更新。 | 注册人自查后打印国家医疗器械不良事件监测信息系统截图提供市中心。 |
| 4 | 是否在国家医疗器械不良事件监测信息系统登记全部产品注册（备案）信息，新取得的注册（备案）证书是否在30日内完成登记。 | 注册人应当自行核对是否将持有的注册（备案）证信息录入国家系统，并向市中心汇总提供全部有效注册（备案）证编号列表。 |
| 5 | 是否按照规定时限分析、评价严重和死亡的医疗器械不良事件报告。 | 注册人登录国家系统自查，市中心检索核实国家系统，整理截止6月30日前有超时评价的注册人名单，未纠正的超时评价的，反馈给相关持有人。 |
| 6 | 是否对医疗器械风险信号开展风险评价并撰写风险评价报告，并采取风险控制措施。 | 注册人自查：是否存在自身评价意见或者省中心审核意见中存在要求撰写风险评价报告的情况。 |
| 7 | 是否按照规定时限要求撰写并提交产品定期风险评价报告。 | 注册人提交定期风险评价报告情况列表，至少应该涵盖产品名称、注册证编号、注册证有效期、定期风险评价报告提交时间、提交对象等信息。 |
| 8 | 是否按照要求妥善保存不良事件监测工作相关记录和资料。 | 注册人自查。 |
| 9 | 是否按要求对创新审批的医疗器械在首个注册周期开展重点监测、撰写并提交重点监测工作方案、重点监测报告和工作总结。 | 有创新审批的医疗器械注册人，应当提供创新产品的重点监测工作资料，至少应包括产品重点监测工作方案和每半年一次的重点监测工作总结。 |