DG-X-0414-2-2024

东莞市摄像头产品质量监督抽查实施细则

（2024年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护的强度 | GB 4943.1-2022 |
| 2 | 导体的固定 | GB 4943.1-2022 |
| 3 | 直接插入电网电源输出插座的设备 | GB 4943.1-2022 |
| 4 | 电能量源的防护 | GB 4943.1-2022 |
| 5 | 电气间隙 | GB 4943.1-2022 |
| 6 | 爬电距离 | GB 4943.1-2022 |
| 7 | 抗电强度试验 | GB 4943.1-2022 |
| 8 | 安装在墙壁、天花板或其他结构上的设备 | GB 4943.1-2022 |
| 9 | 热灼伤(接触温度限值) | GB 4943.1-2022 |
| 10 | 电源端骚扰电压/电源端子骚扰电压/交流电源端口的传导发射 | GB/T 13837-2012 或GB/T 9254-2008 或GB/T 9254.1-2021 |
| 11 | 骚扰功率/1GHz以下辐射骚扰/1GHz以下辐射发射 | GB/T 13837-2012 或GB/T 9254-2008 或GB/T 9254.1-2021 |
| 备注： 1、序号10、11检验项目的判定依据和检验方法如下： 生产日期在2022年7月1日之前（不含2022年7月1日）的产品按产品明示标准进行检验； 生产日期在2022年7月1日之后（包含2022年7月1日）的产品以及未标注生产日期的产品按照GB/T 9254.1-2021进行检验。 2、不配带电源适配器销售的生产日期在2022年7月1日之后（包含2022年7月1日）的产品以及未标注生产日期的产品，应根据 GB/T 9254.1-2021 附录 A 中“通过 AC/DC 电源转换器供电的 DC 电源端口设备，应按照 AC 供电设备考虑，并带着电源转换器进行测量。当制造商提供电源转换器时，应使用该转换器。”的要求进行试验。如制造商不提供电源转换器，将使用实验室的电源转换器进行试验。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》

GB/T 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》

GB/T 13837-2012《声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法》

GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容第1部分发射要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。