- 计量标准器具核准

- 提交材料规范

说    明

1、提交的登记申请文书与其它申请材料应当使用A4型白色纸张。依本表打印生成的，使用黑色或蓝色墨水钢笔或签字笔签字；手工填写的，使用黑色或蓝色墨水钢笔或签字笔工整填写、签字。

2、对于现场窗口提交材料的，未注明提交复印件的，应当提交原件（未注明复印件的即为原件）；提交复印件的，应当注明“与原件相符”并加盖公章或者个人签名（适用于公民个人所有的特种设备）、写“与原件相符”和日期、复印清晰、大小与原件相符。

3、提交材料涉及签署，参照申请书中申请人的注释，未注明签署人的，自然人由本人签字，法人和其他组织由法定代表人、负责人或有权签字人签字，并加盖公章。涉及代签文书的，需提交授权人委托他人签字的授权委托书，授权委托书应为原件，且授权人应亲笔签字。

计量标准器具核准

提交材料规范

- 《计量标准考核（复查）申请书》

计量标准器须出具检定报告，并核对计量标准器和主要配套设备的填写内容是否与检定或者校准证书上的内容一致。

核对检定或校准人员的填写内容是否与检定或校准人员能力证明材料上的内容一致，并至少配备2名计量检定或校准人员。

- 核对计量标准名称和代码是否与《计量标准命名与分类编码》（JJF1022-2014）中的计量标准名称和代码相同。

二、《计量标准技术报告》

- 计量标准名称跟申请是否一致，计量标准器的名称、型号、测量范围等前后须一致。

- 三、计量标准器及配套的主要计量设备有效检定或者校准证书，以及可以证明计量标准具有相应测量能力的其他技术资料复印件。

- 办理复查时须核对建标单位提供的计量标准器是否有4年连续的检定或校准报告。

四、开展检定或校准项目的原始记录及相应的模拟检定或校准证书。

本次检定所依据的技术文件和所使用的主要计量标准器具须与模拟检定或校准证书的一致。记录编号须与模拟检定或校准证书的一致。

- 五、委托书

使用单位自己制作的委托书，有委托的事项、受委托人、权限、时限（不写的，可以认为无时间限制）等要素，使用单位盖章（使用单位是个人的，个人要本人签名），即可认为是有效的委托书。

- 六、《计量标准更换申报表》

计量标准更换申报表须按照《计量标准考核证书》中对应栏目填写。更换前项目按《计量标准考核证书》中对应栏目和实际情况填写，若若同时更换一种以上的标准器或主要配套设备，“更换前”和“更换后”的填写次序应当一一对应。更换后栏目按实际情况填写，若同时更换一种以上的标准器或主要配套设备，“更换前”和“更换后”的填写次序应当一一对应。

七、 《计量标准封存（或撤销）申报表》复印件（1份，适用于计量标准封存（或撤销））；

计量标准封存（或撤销）申报表须按照《计量标准考核证书》中对应栏目填写。

- 八、《检定或校准结果的重复性试验记录》

重复性实验记录的结论须为合格。

- 九、《计量标准的稳定性考核记录》

考核时间须有4年连续的考核，核查标准的名称、型号和编号须正确，考核记录结论须合格。

- 《计量标准恢复使用申报表》

填写的内容要与《计量标准考核证书》的内容一致。

- 《行政许可换证申请表》

- 填写的内容须与营业执照一致，要与《计量标准考核证书》的内容一致。

- 《行政许可注销申请表》

- 填写的内容须与营业执照一致，要与《计量标准考核证书》的内容一致。

十三、《撤回行政许可申请表》

- 填写的内容须与营业执照一致，要与受理决定书一致，要与《计量标准考核证书》的内容一致。