注册人开展医疗器械不良事件监测工作自查需要

自行留存的佐证材料

| 序号 | 检查内容 | 保存佐证材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否在生产质量管理体系中明确规定医疗器械不良事件监测相关管理制度及各部间之间相互关系图。 | 注册人至少需提供企业不良事件监测工作的组织构架图、负责人和联系人等信息 |
| 2 | 是否参加医疗器械不良事件监测工作相关培训。 | 注册人应提供培训记录。包含内部培训记录相关表格、参加省市监管部门组织培训凭证等。 |
| 3 | 是否在国家医疗器械不良事件监测信息系统注册、完善用户信息，用户信息中录入监测负责人和联系人信息及联系方式是否真实完整，企业相关信息或人员变更后是否及时更新。 | 注册人自查后保存国家医疗器械不良事件监测信息系统截图。 |
| 4 | 是否在国家医疗器械不良事件监测信息系统登记全部产品注册（备案）信息，注册（备案）证书是否在 30 日内完成录入工作。 | 注册人应当自行核对是否将持有的注册（备案）证信息录入国家系统。 |
| 5 | 是否按照规定时限要求调查、分析和评价伤害程度为“严重”及“死亡”的医疗器械不良事件报告。 | 注册人登录国家系统自查，市中心检索核实国家系统，整理有超时评价的注册人名单，未纠正的超时评价的，及时反馈给相关持有人。 |
| 6 | 是否对医疗器械风险信号开展风险调查并撰写产品风险评价报告，是否及时采取适当的风险控制措施。 | 注册人自查：是否存在自身评价意见或者省中心审核意见中存在要求撰写风险评价报告的情况。 |
| 7 | 是否按照规定时限要求撰写并在国家医疗器械不良事件监测信息系统提交产品定期风险评价报告。 | 注册人提交定期风险评价报告情况列表，至少应该涵盖产品名称、注册证编号、注册证有效期、定期风险评价报告提交时间、提交对象等信息。 |
| 8 | 是否按照要求妥善保存不良事件监测工作相关记录和资料。 | 注册人自查。 |
| 9 | 创新医疗器械注册人是否在首个注册周期内按要求对创新医疗器械开展重点监测，撰写并提交重点监测工作计划及不良事件监测分析评价报告。 | 有创新审批的医疗器械注册人，应当提供创新产品的重点监测工作资料，至少应包括产品重点监测工作方案和每半年一次的重点监测工作总结。 |