东莞市防火门产品质量监督抽查实施细则

（2025 年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽

取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。 每批次产品抽取样

品2樘，其中1樘作为检验样品，1樘作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 启闭灵活性 | GB 12955—2008 |
| 2 | 可靠性 | GB 12955—2008 |
| 3 | 耐火性能 | GB 12955—2008 GB/T 7633—2008 |
| 4 | 防火锁的耐火性能 | GB 12955—2008 GB/T 7633—2008 |
| 5 | 防火合页（铰链）的耐火性能 | GB 12955—2008 GB/T 7633—2008 |

备注：1.安装门框，五金完好齐全。门扇标注背火面和受火面。

2.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参

照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 12955—2008 防火门

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量

要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未

发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽 查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的 标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的 强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目 依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的 强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的 推荐性标准要求时，该项目不参与判定。