消费品召回计划
	生产者名称
	广东唐安消防科技有限公司

	产品名称
	过滤式消防自救呼吸器

	品牌
	唐安

	涉及数量
	10个

	型号/规格
	TZL30A

	生产起止日期
	2024 年 8 月 3 日

	生产批号/批次
	240801

	产品描述及外观照片
	产品为过滤式消防自救呼吸器，型号 TZL30A，标注 “唐安”“TZL30A FIRE ESCAPE HOOD” 字样[image: image1.jpg]it =t b B RO IR 23

OOOG






	存在的缺陷
	防护性能（一氧化碳防护性能）项目不符合 GB 21976.7-2012 标准规定

	可能导致的后果
	无法有效防护一氧化碳，火灾逃生时存在中毒安全隐患

	避免损害发生的应急处置方式
	立即停止使用该批次产品，不得用于消防逃生。

	具体召回措施
	免费为消费者退货，消除安全隐患

	召回负责机构
	广东唐安消防科技有限公司

	召回联系方式
	 0757-63862119

	召回进度安排
	2026年5月1日——2026年7月1日

	其他需要报告的内容
	产品证书 2024 年 12 月 18 日已撤销，撤销后未再生产销售

	其他信息
	相关用户也可以登录东莞市市场监督管理局网站-重点领域信息公开-质监信息-通知公告栏目，或拨打东莞市市场监督管理局消费品召回工作热线（0769-23109797）了解更多信息。


