消费品召回计划

生产者名称	广东唐安消防科技有限公司
产品名称	过滤式消防自救呼吸器
品牌	唐安
涉及数量	10个
型号/规格	TZL30A
生产起止日期	2024 年 8 月 3 日
生产批号/批次	240801
产品描述及外观照片	产品为过滤式消防自救呼吸器，型号 TZL30A，标注 “唐安”“TZL30A FIRE ESCAPE HOOD” 字样
存在的缺陷	防护性能（一氧化碳防护性能）项目不符合 GB 21976.7-2012 标准规定
可能导致的后果	无法有效防护一氧化碳，火灾逃生时存在中毒安全隐患
避免损害发生的应急处置方式	立即停止使用该批次产品，不得用于消防逃生。
具体召回措施	免费为消费者退货，消除安全隐患
召回负责机构	广东唐安消防科技有限公司
召回联系方式	0757-63862119
召回进度安排	2026年5月1日——2026年7月1日
其他需要报告的内容	产品证书 2024 年 12 月 18 日已撤销，撤销后未再生产销售
其他信息	相关用户也可以登录东莞市市场监督管理局网站-重点领域信息公开-质监信息-通知公告栏目，或拨打东莞市市场监督管理局消费品召回工作热线（0769-23109797）了解更多信息。